エックス線装置設置届

年　　月　　日

相模原市長　あて

管理者　　住　　所

氏　　名

電話番号　　　（　　　　）

次のとおり届け出ます。

| 区 分 | □新規 □更新 □移設 □その他（ ） |
| --- | --- |
| 病 院 □診療所 | 名称 |  | 病床 | 有（ 床）・無 |
|  | 所在地 | 電話番号 （ ） |
| エ ッ ク ス 線 装 置 | 製作者名 |  |
|  | 型式 |  |
|  | 台数 |  |
|  | エックス線高電圧発生装置の定格出力 | 連続 | ｋＶ ｍＡ |
|  |  | 短時間 | ｋＶ ｍＡ sec |
|  |  | 蓄放式 | ｋＶ μＦ |
|  | 管球の型式及び数 |  |
|  | 用 途 | 透視 □断層撮影 □ＣＴ 乳房撮影 □位置決定用 □直接撮影 □間接撮影 □歯科用（一般・全がく・ ） □その他（ ） |
|  | 使用診療室名 |  |
| エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線 障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 別紙のとおり |
| 師及び診療エックス線技師 師・歯科医師・診療放射線技 エックス線診療に従事する医 | 氏 名 | 生年月日 | 職種 | エックス線診療に関する 経歴及び免許番号 |
| 設置年月日 | 年 月 日 |

別紙

（第１面）

| エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | エックス線管焦点から１メートルの距離における利用線錐以外のエックス線の空気カーマ率 | ｍＧｙ／時 |
| --- | --- | --- |
|  | 管球の総濾過 | ｍｍＡｌ当量 |
|  | コンデンサ式の場合、エックス線高電圧の充電の状態に おける照射時以外の接触可能表面から５センチメートルの距離 におけるエックス線の空気カーマ率 | μＧｙ／時 |
|  | 口内法撮影用装置以外の撮影用装置 | フィルム取り枠外の照射防止装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 焦点皮膚間距離 | ｃｍ以上 |
|  | 透 視 用 装 置 | 透視中の患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率 | ｍＧｙ／分 |
|  |  | 透視時間の積算及び警告ができるタイマー | 有 ・ 無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離制御装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 蛍光板（Ⅰ・Ⅰ）の有効面積外照射防止装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 利用線錐中の蛍光板（Ｉ・Ｉ）等の受像器を通過後の接触可能表面から１０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率 | μＧｙ／時 |
|  |  | 透視時の最大照射野を３．０センチメートル超える部分の接触可能表面から１０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率 | μＧｙ／時 |
|  |  | 蛍光板（Ⅰ・Ⅰ）の枠及び被照射体の周囲 の利用線錐以外のエックス線遮へい装置 | 有 ・ 無 |
|  | 接撮影用装置 胸部集検用間 | 蛍光板（Ⅰ・Ⅰ）の有効面積外照射防止装置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器の１次防護遮へい体による装置の接触可能表面から１０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ | μＧｙ／ばく射 |
|  |  | 被照射体の周囲に箱状の遮へい体を設けた場合のその遮へい体の接触可能表面から１０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ | μＧｙ／ばく射 |
|  | 移動用装置 | 使用中の表示 | 有 ・ 無 |
|  |  | 立入り制限措置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 撮影時の防護措置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 装置の保管場所・方法 |  |
|  | 治療用装置 | エックス線装置の接触可能表面から５センチメートルの距離における利用線錐以外の空気カーマ率 | ｍＧｙ／時 |
|  |  | 定格管電圧が５０キロボルトを超える装置のエックス線管焦点から１メートルの距離における利用線錐以外の空気カーマ率 | ｍＧｙ／時 |
|  |  | 濾過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロック | 有 ・ 無 |
|  | 装置 撮影用 口内法 | 照射野（皮膚面） | 直径 cm、 cm× cm |
|  |  | 焦点皮膚間距離 | cm |

（第２面）

| 害の防止に関する構造設備の概要 エックス線診療室のエックス線障 | 主要構造部等の構造 | □耐火構造 □不燃材料 □その他（ ） |
| --- | --- | --- |
|  | 診療室の防護物 | 区 分 | 構 造 、 材 料 及 び 厚 さ（cm） |
|  |  | 天井 |  |
|  |  | 周囲の画壁等 |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |
|  |  | 床 |  |
|  |  | その他の開口部 | 有（用途： ）・無 |
|  | 操作室 | 有・無（理由 ） |
|  | 診療室の標識 | 有 ・ 無 |
| 害の防止に関する予防措置の概要 エックス線診療室のエックス線障 | エックス線障害の防止に必要な注意事項の 掲示 | 有 ・ 無 |
|  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |
|  |  | 境界における実効線量（最大値） | ｍＳｖ／３月 |
|  |  | 立入り制限措置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 標識 | 有 ・ 無 |
|  | エックス線使用中の表示 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地の 境界 | 敷地内居住区域及び敷地の境界に おける実効線量（最大値） | μＳｖ／３月 |
|  | 入院患者の被ばくする放射線（診療により被ば くする放射線を除く。）の実効線量（最大値） | ｍＳｖ／３月 |
|  | 取扱者の被ばく防止用具 |  |
|  | 取扱者の被ばく測定器具 | フィルムバッジ・ポケット線量計・ ＴＬＤ・その他（ ） |

添付書類

次に掲げる事項を記載した縮尺50分の１の平面図及び側面図。ただし、歯科用エックス線診療室の場合には、　　　　縮尺25分の１の平面図及び側面図

１　エックス線診療室に隣接（上階及び下階を含む。）する各室の名称及び周囲の状況

２　エックス線装置の位置及び照射方向並びにエックス線管からの天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（標記はメートル単位とすること。）

３　患者更衣施設（設備）、専用便所等の表示

４　移動用エックス線装置にあっては、その保管場所

５　漏洩線量の測定位置（移動用エックス線装置にあっては、その線量分布）

６　管理区域から敷地内居住区域及び敷地境界までの距離（標記はメートル単位とすること。）（この場合管理区域は朱線で囲むこと。）、並びに標識の位置

７　エックス線自動車にあっては、当該自動車の車検証の写し

（第３面）

| 測定室名 |  | 測定年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測定器 | 製作者名 |  | 製造年月日 | 年 月 日 |
|  | 形式 |  |
|  | 検定（校正）年月日 | 年 月 日 |
|  | 検定（校正）施設名 |  |
| ファントームの種類 及び大きさ | 水・ＭＩＸＤｐ・アクリル その他（ ）・（）cm×（）cm×（）cm |
| 照射野 | （ ）cm×（ ）cm・直径（ ）cm |
| 照射条件 | 管電圧（ｋＶ） | １） | ２） | ３） | ４） | ５） | ６） | ７） | ８） | ９） | 10） |
|  | 管電流（ｍA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 時間（sec） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｆ・Ｓ・Ｄ（ｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定時の状況 | 床上から測定点までの高さ(m) |  | 測定時のレンジ |  | Ｂ・Ｇ |  |
|  | 気温 |  |  | ℃ | 気圧 |  |  | hPa |
| 測定者に関する事項 | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
|  | 資格名 |  | 氏名 | 印 |
| 立会者職名 |  | 氏名 | 印 |

Ｆ・Ｓ・Ｄとは、焦点ファントーム表面間距離をいう。

注意事項

１　実効線量について、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には計算により算出することができる。

２　バックグラウンド（Ｂ・Ｇ）の測定点を表示した図面を添付すること。

３　各管球ごとに、使用予定照射方向について測定すること。また、この場合添付図面に使用予定照射方向を矢印で記入すること。

４　透視用の場合には、実効線量率として、撮影用は、実効線量（曝射数）とすること。

５　測定室内に放射線の漏洩する恐れのあるすきま等がある場合には、その細部についても測定すること。

６　移動用装置の場合には、エックス線管焦点を中心として、周囲１メートル及び２メートルについて測定すること。

７　照射条件の番号は、管球番号（定格出力記載項目）と同一のものとすること。

（第４面）

| 管球番号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照射方向 |  |  |  |  |  |
| 単位 測定点 | μＳｖ／時 （曝 射 数） （ ）回 | μＳｖ／時 （曝 射 数） （ ）回 | μＳｖ／時 （曝 射 数） （ ）回 | μＳｖ／時 （曝 射 数） （ ）回 | μＳｖ／時 （曝 射 数） （ ）回 |
|  | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |