## 適合表
別添５ |  |  |  |  | 作成日:2025 年 7月 20日
相模原市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表
（本表は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の主な項目について、適合の有無を確認するものです。）
No. | 指針項目 | 設備の有無 | 適合・ 不適合 | 不適合となっている項目についてチェック | 備考（代替措置・改善計画等）
1 | 居室 （一時介護室） |  | 適合
2 | 食堂 | 有 | 適合
3 | 浴室 | 有 | 適合
（要介護者等を入居対象とする場合）
4 | 便所 | 有 | 適合
5 | 洗面設備 | 有 | 適合
6 | 医務室 （健康管理室） | 無
|  | 有・無 |  | （介護付有料老人ホームの場合）
7 | 談話室 | 有
8 | 面談室 | 有
9 | 汚物処理室 | 有
10 | 看護・介護職員室 | 有 |  | （介護付有料老人ホームの場合）
11 | エレベーター | 有
12 | スプリンクラー | 有
13 | 緊急通報装置 | 有 |  | （未設置箇所）
14 | 廊下 |  | 適合
※すべての居室が個室で、床面積が18㎡以上であって、 かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている 場合は廊下の有効幅員は1.4ｍ以上とすることができる。
15 | 居室等の出入口 |  | 適合
その他（上記項目以外の主な指針不適合事項）
例（夜間対応職員を配置していない、前払金の保全措置を講じていない等、事業者が入居者に説明すべきと考える事項を記載してください。）
※ | 代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可。
個室ではない（相部屋がある）
面積が13㎡以上(夫婦等居室は一人当たり10.65㎡以上)ない
界壁で区分されていない
地下に居室がある
出入口が空地、廊下又は広間に直接面していない
手指を洗浄する設備がない
手すりがない
スロープがない
浴槽用リフトがない
介護浴槽（機械浴等）を設けていない
常夜灯がない
手すりがない
共用使用の便所が男女別に整備されていない
手すり等がない
居室内未設置又は居室の近くにない
車椅子使用者に対応していない
洗剤等を保管する設備がない
医薬品等を錠付ロッカーなどで管理していない
医務室（又は健康管理室）を設置していない
居室のある階ごとに設置していない
居室のある階ごとに設置していない
談話室や廊下等を見通すことができる形状となっていない
ストレッチャーを収納できない
手すり等がない
廊下幅が1.8m(1.4m※)以上ない
手すり等がない
両側に手すりがない
連続して手すりが設けられていない
引き戸やドアハンドル等を備えていない
一時介護室
浴室
脱衣室
便所
エレベーター
居室
居室内未設置又は居室の近くにない