[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]PO P




点検項目に従って、点検してください。基本性能値、外観係数、耐力係数、保全係数を求めましょう。

	◆基本性能の点検(基本性能値)

	点検項目
	基準点
	評価点

	建築後の年数
	10年未満
	10
	1 
	

	
	10年以上、20年未満
	　8
	
	

	
	20年以上
	　5
	
	

	高さの増積み
	なし
	10
	2 
	

	
	あり
	　※
	
	

	使用状況
	塀単独
	10
	3 
	

	
	土留め、外壁等を兼ねる
	　0
	
	

	基礎

（塀下の擁壁を含む）
	あり
	良好
	10
	4 
	

	
	
	根入れ深さ等不十分（確認不能）
	　※
	
	

	
	なし
	　※
	
	

	塀の高さ
	1.2m以下
	15
	5 
	

	
	1.2mを越え、2.2m以下
	10
	
	

	
	2.2mを越える
	　0
	
	

	塀の厚さ
	15cm以上
	10
	
	

	
	12cm
	　8
	
	

	
	10cm
	　5
	
	

	透かしブロック
	なし
	10
	6 
	

	
	あり
	　5
	
	

	鉄筋
	あり
	10
	7 
	

	
	なし（確認不能）
	　※　
	
	

	控え壁・控柱・直交壁
	あり
	10
	8 
	

	
	なし
	　5
	
	

	かさ木
	あり
	10
	9 
	

	
	なし
	　5
	
	

	基本性能値(①～⑩の評価点の合計)
	a
	

	◆壁体の外観点検(外観係数)

	点検項目
	基準係数
	評価係数

	全体の傾き
	なし
	1.0
	⑪
	

	
	あり
	0.7
	
	

	ひび割れ（亀　裂）
	なし
	1.0
	⑫
	

	
	あり
	0.7
	
	

	欠け・はく離・損　傷（目地割れ）
	なし
	1.0
	⑬
	

	
	あり
	0.7
	
	

	著しい汚れ（風　化・劣　化）
	なし
	1.0
	⑭
	

	
	あり
	0.7
	
	

	外観係数(⑪～⑭の最も小さい評価係数)
	b
	

	◆壁体の耐力点検(耐力係数)

	点検項目
	基準係数
	耐力係数

	ぐらつき
	動かない
	1.0
	c
	

	
	わずかに動く
	0.8
	
	

	
	大きく動く
	0.5
	
	

	◆保全状況の点検(保全係数)　

	点検項目
	基準係数
	保全係数

	補強・転倒防止対策等の有無
	あり
	1.5
	d
	

	
	なし
	1.0
	
	


注）[　※印　]に該当する項目がある場合の総合評点は[危険である]と判定します。
※ 　１　鉄筋の有無は、感度の良い方位磁石をブロック塀に近づけたときに、針が振れることで確認できます。
２　ぐらつきは、まわりに人がいないのを十分確認して点検してください。
点検結果から、総合評点を求めましょう。

※裏面に続く
　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　＝



総合評点から、点検結果を判定しましょう。

	総合評点
	判　定
	今後の対応

	70点以上
	安全と思われる
	3～5年後にまた点検しましょう

	55点以上～70点未満
	一応安全と思われる
	1年後にまた点検しましょう

	40点以上～55点未満
	注意が必要
	精密点検を行い、再度判定するか、転倒防止対策等を講じましょう

	40点未満
	危険である
	早急に転倒防止対策を講じるか、撤去しましょう


※　危険ブロック塀等撤去奨励補助金の交付を受ける条件である、「危険性があると認められるブロック塀等」とは、

総合評点が５５点未満のものです。



ブロック塀の基準

　ブロック塀については建築基準法に定めがありますが、日本建築学会では建築基準法をふまえ、より細かな数値で「コンクリートブロック塀設計基準」を定めています。
　ブロック塀の基準は、日本建築学会基準を引用しています。


ブロック塀の仕組み

ブロックの種類

点　　検





申請者名：　　　　　　　


点検日：　　　　　　  





ブロック塀点検表





総合評点の算定





基本性能値 ａ 





外観係数　


b　





耐力係数


C　





保全係数


ｄ 





総合評点








総合評点





＜参考資料＞





地盤：地盤は、塀全体を支え、基礎から一体となった塀の転倒に抵抗する役割を果たします。


基礎：基礎は、鉄筋コンクリートで堅固に作り、塀本体と一体とし、最低でも35cm以上地中に根入れ(※図)して転倒しないようにします。基礎の形状はⅠ型のほか、抵抗力の大きなL型、逆T型などがあります。


たて筋（たて方向の鉄筋）：たて筋は、横からかかる力（横に押す力）に抵抗する重要なものです。基礎としっかりつなぎましょう。


よこ筋（よこ方向の鉄筋）：よこ筋は、壁体の長さ方向を強固に一体化するもので、控壁がある場合は、特に重要な役割を果たします。


かさ木：塀本体へ雨水等が浸入するのを防ぎ、ブロック及び鉄筋を保護します。


控壁：控壁は、塀の転倒に対する抵抗力を増すために、長さ3.4m以内ごとに設けます。


透かしブロック：透かしブロックは、塀に表情を与えますが、透かしブロックを多用すると、壁体の強度を低下させます。できる限り使用しないようにしましょう。


充填モルタル：充填モルタルは、鉄筋とブロックを一体化させるもので、強固な壁体を造るとともに、鉄筋を保護する役目を果たします。鉄筋の周辺部にモルタルがしっかりと充填されないと、塀の強度低下や劣化を早めることになります。


壁の厚さ：ブロックの厚さを言います。15cm（高さ2.0m以下の塀では12cm）以上のものを使用してください。





透かし





隅　用





よこ筋用





基　本








