## 資料11 修繕費執行状況
資料11
修繕費執行状況※市が実施した修繕（原則130万円以上）は別紙参照
○令和元年度
| 修繕内容 | 金額
1 | 1・4階ドアクローザ、外階段シリンダー交換修繕 | 47520
2 | バックエクステンションベンチ部品交換修繕 | 32292
3 | 東側出入口及びレストラン南側雨漏り修繕 | 299160
4 | アブドミナルボードローラー張替修繕 | 23760
5 | トレーニング室照明器具ＬＥＤ化交換修繕 | 86400
6 | 2階ロビー照明器具ＬＥＤ化交換修繕 | 43200
7 | 教養文化室畳表替え | 164160
8 | 1階男女トイレ手洗器自動水栓交換修繕（2台） | 129600
9 | 多目的室ワゴンアンプコネクター交換修繕 | 38880
10 | 多目的室・トレーニング室建具修繕 | 97200
11 | 4階女子トイレ温水便座交換修繕 | 15800
12 | ロータリートルソー右肘パッド張替修繕 | 11448
13 | ＴＶブースター交換修繕 | 140400
14 | レッグ/カーフプレス角度調整ピン交換修繕 | 34210
15 | 1階冷水器ノズルＡＳＳＹ交換修繕 | 4620
16 | 会館受付用モノクロプリンター修繕 | 53900
17 | 多目的室非常口建具ストッパー修繕 | 27500
18 | ホール舞台フローリング疵修繕 | 33000
19 | 4階男子トイレ温水便座交換修繕 | 13410
20 | ホール楽屋スライディングウォール修繕 | 696300
21 | ホールピアノ庫用除湿器交換修繕 | 29700
22 | 1階ﾚｽﾄﾗﾝｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（AC-9、AC-10）ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ交換修繕 | 319000
23 | 第１研修室ＬＥＤ器具交換修繕 | 55000
24 | 3階分電盤ﾊﾟﾜｰﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ交換修繕 | 33000
25 | 電気集塵機用ロールフィルター交換修繕 | 158400
26 | ホール舞台袖ミキサー交換修繕 | 154000
27 | 屋上消火栓スイングジャッキ交換修繕 | 61347
28 | ホール扉脱着・調整修繕 | 99000
29 | 第１研修室B照明器具ＬＥＤ化交換修繕 | 40700
30 | レストラン電力量計交換修繕 | 134200
31 | 誘導灯バッテリー及び専用ブレーカー | 42900
32 | 屋上キュービクル真空遮断器交換修繕 | 589600
33 | ホール舞台照明設備修繕 | 823900
34 | チェストプレスウエイトピン交換修繕 | 4400
35 | ３階工芸室陶芸窯交換修繕 | 1288335
36 | 陶芸窯室扉シリンダー交換修繕 | 42900
令和元年度 合計 |  | 5869142
○令和２年度
修繕内容 |  | 金額
1 | 多目的室音響ラック不良等修繕 | 16500
2 | ４Ｆ男子シャワー室床面修繕 | 4864
3 | 事務室床カーペット修繕 | 2832
4 | 多目的室避難口誘導灯本体交換修繕 | 14399
5 | 多目的室避難口誘導灯表示板交換修繕 | 2602
6 | １Ｆ男子トイレ便座交換修繕 | 18700
7 | 第１・第２研修室、第１会議室壁塗装塗替修繕 | 767404
8 | ４Ｆ壁コーナー修繕 | 6371
9 | 多目的室ロールスクリーン交換修繕 | 289520
10 | ホール扉ベアリング交換修繕 | 99000
11 | トレーニング室ショルダープレスカウンター交換修繕 | 32450
12 | 空調機ＲＦ-１～３系統送風機軸受交換修繕 | 350900
13 | ホール手摺塗装修繕 | 187000
14 | 空調機軸受ＡＣ１～ＡＣ８系統交換修繕 | 880000
15 | ホール扉戸当り交換修繕 | 99000
16 | 中性能フィルター交換修繕 | 268400
17 | 多目的室ＣＤデッキ修繕 | 14300
18 | 補給水ポンプユニット交換修繕 | 1251800
19 | トレーニング機器劣化部品等交換修繕 | 55880
20 | ２階男子トイレ小便器センサー機能部取替修繕（２ヶ所） | 133320
21 | トレーニング機器ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾊﾞｲｸ エルゴメーター交換修繕 | 30800
22 | 第１研修室子時計交換修繕 | 13750
23 | トレーニング機器ｱﾌﾞﾄﾞﾐﾅﾙﾎﾞｰﾄﾞ足置きシート張替修繕 | 68200
24 | デジタルサイネージ調整修繕 | 13200
25 | ホールライティングボード照明操作卓交換修繕 | 20647
26 | リハーサル室壁穴修繕 | 30800
27 | 多目的室放送設備修繕① | 13200
28 | 多目的室放送設備修繕② | 31900
29 | 第１研修室・音楽練習室LED照明交換修繕 | 25821
30 | ３F通路誘導灯本体交換修繕 | 9482
31 | ３F通路誘導灯本体交換修繕 | 2079
32 | エレベーター箱内LED化交換修繕 | 39600
33 | 陶芸窯室LED照明交換修繕 | 3370
34 | 音楽練習室フローリング床浮き修繕 | 154000
35 | 多目的室ステレオミキサー交換修繕 | 159500
36 | ３F通路誘導灯本体交換修繕 | 9323
37 | 電気集塵機部品交換修繕（AC-1、AC-4） | 236500
38 | 電気集塵機ロールフィルター交換修繕 | 57200
39 | 壁修繕 | 1039
40 | トレーニング室照明LED化改修 | 299970
令和２年度 合計 |  | 5715623
○令和３年度
修繕内容 |  | 金額
1 | 多目的室無線不具合調整修繕 | 14300
2 | 第１研修室（B）空き窓アームストッパー修繕 | 8800
3 | ホール用CDレコーダー/プレイヤー交換修繕 | 41580
4 | 百葉箱・ホールシート用コロナ表示修繕 | 3541
5 | 第１研修室（中間）空き窓アームストッパー修繕 | 1685
6 | トレーニング機器チェストプレス・エルゴメーター修繕 | 159060
7 | 有線マイク（TOA DM-1500）交換修繕（２本） | 22843
8 | レストラン事務室・ホール前室非常照明修繕 | 194700
9 | ３階防火ダンパー分解整備修繕 | 72600
10 | 第１研修室B放送設備修繕 | 17600
11 | 事務室ＩＴＶ設備モニター電源アダプター修繕 | 4400
12 | 電気集塵機ロールフィルター交換修繕（AC-2、AC-7） | 96800
13 | 消防設備修繕 | 118800
14 | １階給湯室電気温水器・シングルレバー水栓交換修繕 | 220000
15 | トレーニング機器ウエイトピン・カウンター・チェストプレス足置き修繕 | 48400
16 | ３階小便器センサー再生交換修繕 | 44880
17 | １階男子トイレ自動水洗交換修繕 | 77000
18 | 自家発電設備修繕 | 779504
19 | 北・東側外灯分電盤交換修繕 | 5720
20 | トレーニング機器リカンベントバイクペダル部分修繕 | 88880
21 | ホール舞台照明強電盤類交換修繕 | 345400
22 | ２階冷水器ノズル交換修繕 | 6270
23 | 排煙窓オペレーターカバー交換修繕 | 66000
24 | ホール用オーディオケーブル交換修繕 | 891
25 | 冷温水発生機チューブユニット交換修繕 | 95920
26 | レストラン部分空調機修繕 | 445500
27 | トレーニング機器チェストプレス・リカンベントバイク・ロータリートルソー部品交換修繕 | 125070
28 | ホール座席跳ね上げバネ修繕 | 91454
29 | トレーニング室エルゴメーターペダル修繕 | 2420
30 | ３階給湯室電気温水器・シングルレバー水栓交換修繕 | 286000
31 | ホール用コンデンサーマイク２本交換修繕 | 11151
32 | 多目的室照明LED化改修修繕 | 997700
33 | 第２会議室LED誘導灯・表示板交換修繕 | 11900
34 | ３階陶芸窯室換気扇（ラインファン）交換修繕 | 165000
35 | １階機械室ドレンホッパー修繕工事（AC-1・6） | 77000
36 | ２階ピロティ・託児室、リハーサル室ロールカーテン交換修繕 | 449834
37 | １階西側通用口ドアフロアヒンジ交換修繕 | 237600
38 | 屋上給水ポンプユニット補給水槽修理 | 70400
39 | 多目的室ワゴンアンプパワーアンプ交換修繕 | 145200
40 | ドレンホッパー高圧洗浄修繕（AC-1） | 28600
令和３年度 合計 |  | 5680403
○令和４年度
修繕内容 |  | 金額
1 | ホール舞台照明ハロゲン電球交換修繕 | 56100
2 | 音楽練習室コンプレッサー交換修繕 | 47300
3 | ３階防火ダンパー交換修繕 | 74800
4 | １階階段前シャッター修繕 | 68200
5 | 多目的室ワイヤレス設備交換修繕 | 248600
6 | ２階A階段誘導灯LED器具交換修繕 | 24356
7 | １階女子トイレ手洗い水栓交換修繕 | 116160
8 | ２階多目的トイレ給水設備交換修繕 | 92532
9 | ２階男子トイレ小便器修繕 | 83600
10 | 屋上出入口廻り壁補修工事 | 132000
11 | １階事務室内給湯室流し高圧洗浄作業 | 28600
12 | レストラン空調機ＥＦ-５系モーター交換修繕 | 198000
13 | トレーニング室チェストプレス等劣化部品交換修繕 | 149765
14 | トレーニング室アップライトバイク等劣化部品交換修繕 | 19360
15 | 音楽練習室シンセサイザー鍵盤破損部分交換修繕 | 27500
16 | 施設管理予約システム用プリンター修繕 | 66000
17 | ２階第１研修室放送設備修繕 | 14300
18 | ホールサスペンションライト交換修繕 | 400400
19 | ホール座席シャフトブッシュ交換修繕 | 190300
20 | レストラン自動ドア劣化部品交換修繕 | 572000
21 | ホールホワイエロールスクリーン交換修繕 | 239932
22 | ホール用プロジェクター交換修繕 | 320320
23 | 第２研修室ＯＡ机（2台）交換修繕 | 198000
24 | 誘導灯交換修繕 | 55000
25 | 消火栓ポンプ修繕 | 98450
26 | 多目的室ワゴンアンプＣＤデッキ交換修繕 | 82500
27 | ホールワイヤレスマイク１本（WM1265B）交換修繕 | 32956
28 | 第１研修室照明ＬＥＤ化改修修繕 | 946000
29 | 音楽練習室照明ＬＥＤ化改修修繕 | 418000
30 | 受水槽ドレンバルブ交換修繕 | 169400
31 | 電気集塵機AC-7高圧発生装置（パワーパック）交換修繕 | 622600
32 | ホール扉ベアリング交換修繕 | 145200
令和４年度 合計 |  | 5938231

## 資料11別紙 市が実施した修繕
資料１１別紙
市が実施した修繕
年度 | 件名 | 金額
令和元年度 | 冷温水発生機更新（３号機） | 13500000
| 東面・西面外壁タイル修繕 | 10349900
令和２年度 | 冷却塔更新工事 | 22319000
| フロントサイドライト修繕 | 1320000
令和３年度 | 外壁等改修工事 | 69371500
| 中央監視装置更新工事 | 44154000
| 冷温水発生機等更新工事 | 47628900
令和４年度 | 防火シャッター修繕 | 5277800
| 自動水栓化修繕 ※感染症対策として実施 | 330000
| トレーニング室天井修繕 | 1210000