施設基準適合調書（幼保連携型認定こども園分園）

| １ 施設概要 | ２歳未満児数 | ２歳以上児数 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認可（利用）定員 |  |  |  |

２　基準審査

|  | 区 分 | 適否 | 園の状況 | 必要基準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設設備 | 位 置 | 適 否 | ①本園より 分以内 | ①本園から通常の交通手段により、30分以内の距離 |  |
|  | 乳 児 室 ほふく室 | 適 否 | ㎡ | ≧ ㎡ | 【3.3㎡×２歳未満児数】以上 |
|  | 保 育 室 遊戯室 | 適 否 | ㎡ | ≧ ㎡ | 【1.98㎡×２歳以上児数】以上 |
|  | （遊戯室） | 適 否 | ㎡ | ≧90㎡ | 【90㎡】以上 |
|  | （保育室数） | 適 否 | 室 | ≧ 室 | 【学級数】以上 |
|  | （２階以上の階への保育室の設置の有無） | 適 否 | 有・無 | 耐火建築物であるほか、基準条例で準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、市審査基準を満たすもの。２方向避難等 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の読み替えあり →２階以上に保育室を設置する場合は、耐火建築物 |
|  | 一時保育室 （乳児・ほふく） | 適 否 | ㎡ | ≧ ㎡ | １②と１④の２歳未満児数を比較し多い数に3.3㎡を乗じた面積以上 |
|  | 一時保育室 （保育室） | 適 否 | ㎡ | ≧ ㎡ | １②と１④の２歳以上児数を比較し多い数に1.98㎡を乗じた面積以上 |
|  | 建物面積 | 適 否 | ㎡ | ≧ ㎡ | 次に掲げる１，２の面積の合計以上 １ 学級数に応じ、それぞれ下記に定める面積 （１）1学級の場合 【180㎡】以上 （２）2学級以上の場合 【320+100×（学級数-2）】以上 ２【3.3㎡×満2歳未満児数】＋【1.98㎡×満2歳以上児数】 |
|  | 建築確認 | 適 否 | 有・無 | ・既存物件整備の場合、建築基準法上の検査済証の交付があるか。 ・既存物件の200㎡以上の整備の場合、建築基準法上の用途変更確認済み証の交付が可か。 |  |
|  | 園 庭 （同一又は隣接の敷地以外の場合） | 適 否 | ・同一敷地 ・隣地 （市審査基準第8条各号の規定を遵守） | ①原則同一敷地又は隣接地 ②園児の状況を職員が常に確認できること ③危険な傾斜や段差がないこと ④屋外であること |  |
|  | 園庭面積 | 適 否 | ㎡ | ≧ ㎡ | 次に掲げる１，２の面積の合計以上 １ 次の面積のうちいずれか大きい面積 イ 学級数に応じ次に定める面積 2学級以下：330+30×（学級数－1） 3学級以上：400+80×（学級数－3） ロ 3.3㎡×満3歳以上児数 ２ 3.3㎡×満2歳以上満3歳未満児数 |
|  | 調理室 | 適 否 | 有・無 | 保育室等を3階以上に設ける場合、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号の基準を遵守すること。 | 【分園の場合】 本園の調理室及び搬送の能力を十分勘案して衛生上及び防火上不備が生じることのないよう留意しつつ、設けないことも可能 |
|  | 便 所 | 適 否 | 有・無 | - 手洗い設備が設けられている - 保育室及び調理室と区画されている - 子どもが安全に利用できる |  |
|  | 調乳室 | 適 否 | 有・無 |  | 満2歳未満児を保育する場合 |
|  | 沐浴室 | 適 否 | 有・無 |  |  |
|  | 職員室 | 適 否 | 有・無 |  |  |
|  | 保健室 | 適 否 | 有・無 |  | ・職員室との兼用可能 【分園の場合】 ・医薬品を備えることで、設けないことも可能 |
|  | 飲料用設備 手洗用設備 足洗用設備 | 適 否 | 有・無 | 飲料用設備は手洗、足洗用設備と区分して備えてある。 |  |
|  | 園具・教具 | 適 否 | 添付あり |  |  |
| 職員 | 認定こども園の長 | 適 否 | ①・② | 次の①又は②を満たす。 ①次のア、イ、ウをすべて満たす。 ア 教諭の専修免許状又は一種免許状を有している イ 保育士登録をしている ウ 省令に定める職に５年以上在職している ②設置者が①の要件を満たす者と同等の資質を有すると認める者 | 分園に別途配置することは想定されない。 （分園を監督する本園園長の資格要件） |
|  | 保育に従事する職員 ※園長を除く | 適 否 | 常勤 人 非常勤 人 計 人 【常勤換算値】 | ≧ 人( 人) | (0歳児) /3= 名 (1歳児・2歳児) /6= 名 (3歳) /15= 名 (4・5歳) /25= 名 |
|  | 資格証 | 適 否 | 有・無 | 資格証の写しがあるか |  |
|  | 調理員 | 適 否 | - 人 ・直営 ・委託 | 調理室を設けない場合は、配置不要 |  |
|  | 学級担任 | 適 否 | 人 | ≧ 人 | 学級数＝ 学級 （各学級に1人以上の専任） |
| 教育・保育 | 教育週数 | 適 否 | ※※週以上実施 | 毎学年の教育週数は３９週を下ってはならない。 | 園則に規定 |
|  | 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 | 適 否 | 要領において定めることとされている事項が指導計画において、 ・定められている ・定められていない | ①全体的な計画 ②年次指導計画 ③月次指導計画 ④週案 ⑤日案 |  |
| その他運営 | 学級数 | 適 否 | 学級 （１学級 人） | １学級３５人以下 |  |
|  | 園則 | 適 否 | 添付あり | 法施行規則第１６条に掲げる事項が漏れなく記載されている。 |  |
|  | 文書の保存年限の定め | 適 否 | ・指導要録の学籍に関する部分は２０年の記載の有無。 有・無 ・それ以外は５年の記載の有無。 有・無 | 指導要録の学籍に関する部分は２０年。それ以外は５年。 | 園則に規定 |
|  | 子育て支援 事業 | 適 否 | 第１号・第２号 第３号・第４号 第５号 | 法施行規則第２条各号に掲げる事業のいずれかを実施する。 | 子育て支援事業実施計画案参照 |
|  | 保健計画 | 適 否 | 有・無 | 法２７条により準用する学校保健安全法の規定により策定が必要 |  |
|  | 健康診断 | 適 否 | 有・無 | 年２回実施（最初の回は６月３０日までに実施） |  |
|  | 安全計画 | 適 否 | 有・無 | 法２７条により準用する学校保健安全法の規定により策定が必要 |  |
|  | 危険等発生時対処要領 | 適 否 | 有・無 | 法２７条により準用する学校保健安全法の規定により策定が必要 |  |