## 表紙
令和８年度
市立若草小学校Ａ１棟トイレ整備機械設備修繕
設計書
相模原市

## 概要
1
部 長 |  | 課 長 |  | 総括主幹 | 総括副主幹 | 検 算 |  | 検 算 | 担 当
令和８年度
| 市立若草小学校Ａ１棟トイレ整備機械設備修繕 | [8 empty] | 設計書
修繕価格
消費税及び地方税相当額
修繕費
施設箇所名 |  |  | 市立若草小学校
所在地 |  |  | 相模原市南区新磯野２３２９
修 繕 概 要
市立若草小学校Ａ１棟トイレ整備に伴う機械設備修繕一式
市立若草小学校
1.衛生器具設備
2.給水設備
3.排水設備
4.消火設備
5.換気設備
6.撤去工
7.発生材処理
起工理由 | [6 empty] | 本修繕監督員及び材料検査は 下記の者に定める |  |  |  | 課 長
着手年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 完成年月日 |  | 年 月 日
執行方法 |  |  | □指名競争入札 □一般競争入札 □随意契約

## 工事内訳
修繕費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接修繕費
市立若草小学校
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
修繕価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
修繕費
1
式

## 工事内訳 (2)
修繕種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
市立若草小学校
1
式
計

## 種目
市立若草小学校 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備修繕
1
式
計

## 科目
市立若草小学校 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備修繕
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 衛生器具設備
1
式
2. 給水設備
1
式
3. 排水設備
1
式
4. 消火設備
1
式
5. 換気設備
1
式
6. 撤去工
1
式
7. 発生材処理
1
式
計

## 中科目1
市立若草小学校 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
機械設備修繕
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 衛生器具設備
1
式
計
2. 給水設備
1
式
計
3. 排水設備
1
式
計
4. 消火設備
1
式
計
5. 換気設備 | 機器設備
1
式
5. 換気設備 | ダクト設備
1
式
計
6. 撤去工
1
式
計
7. 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備修繕 |  | 1. 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | 大便器（床排水）・暖房便座・紙巻
| き器×2 | 18
| 他標準付属品一式 |  | 組
小便器 | 低リップ壁掛自動洗浄便器、その他
| 付属品一式 | 12
組
洗面器 | 壁掛洗面器、自動水栓再取付、
（大型） | 壁掛排水金具、その他付属品一式 | 12
組
掃除流し | マルチシンク、カップリング付横水
（小型） | 栓、床掛排水金具、その他付属品一 | 3
| 式 |  | 組
化粧鏡 | 360×1000
12
枚
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備修繕 |  | 2. 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 4
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 9
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 24
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 85
改修 |  |  | ｍ
保温工 | 給水設備
1
式
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 65A
3
個
配管切断費 | （給水設備）
1
式
機械はつり補修 | （給水設備）
1
式
あと施工アンカー
1
式
水質検査費
（14項目） |  | 1
か所
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備修繕 |  | 3. 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
◆排水管
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP)改修 |  |  | ｍ
建物用耐火性硬質 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 54
(FVP)改修 |  |  | ｍ
建物用耐火性硬質 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(FVP)改修 |  |  | ｍ
建物用耐火性硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
(FVP)改修 |  |  | ｍ
◆通気管
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・建物用耐火 | 機械室・便所 100A
性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ |  | 13
ﾙ(FVP)改修 |  |  | ｍ
通気・建物用耐火 | 機械室・便所 75A
性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ |  | 11
ﾙ(FVP)改修 |  |  | ｍ
通気・建物用耐火 | 機械室・便所 65A
性硬質ポリ塩化ビ |  | 10
ニル管 (FVP)改修 |  |  | ｍ
通気・建物用耐火 | 機械室・便所 50A
性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ |  | 28
ﾙ(FVP)改修 |  |  | ｍ
化粧用床上掃除口 | 100A SUS製
8
個
化粧用床上掃除口 | 65A SUS製
2
個
床下掃除口 | CO 100A
1
個
配管切断費 | （排水設備）
1
式
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備修繕 |  | 3. 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり補修 | （排水設備）
1
式
配管内高圧洗浄 | （排水設備）
1
式
配管切断費 | （通気設備）
1
式
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | SUS製 FD無 100φ防虫網無
1
か所
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
3
か所
あと施工アンカー
1
式
満水継手 | 100A
2
個
配管用防虫網 | 100A
2
個
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備修繕 |  | 4. 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FB-1 | 広範囲型2号 鋼板製埋込型
屋内消火栓箱 |  | 3
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 1
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 10
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 2
改修 |  |  | ｍ
可鍛鋳鉄及び | 16K(ねじ) 80A(内ねじ)
球状黒鉛鋳鉄 |  | 1
仕切弁(MD) |  |  | 個
可鍛鋳鉄及び | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)
球状黒鉛鋳鉄 |  | 1
仕切弁(MD) |  |  | 個
配管切断費 | （消火設備）
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備修繕 |  | 5. 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-3 天井扇 | （1～3階 男女トイレ）
天井埋込形
150φ×330㎥/h×90Pa
他標準付属品一式
6
台
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備修繕 |  | 5. 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | SUS製 FD無 150φ防虫網無
6
か所
あと施工アンカー
1
式
高所作業車 | ブーム型 1日程度
1
式
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備修繕 |  | 6. 撤去工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
給水設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
排水設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
消火設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
換気設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
計
市立若草小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備修繕 |  | 7. 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類処分費 | がれき類 0.6㎥程度
1
式
給水設備 | 金属くず 0.6㎥程度
処分費 | 廃プラ 0.4㎥程度
混廃 0.1㎥程度
CON殻 0.1㎥程度
1
式
排水設備 | 廃プラ 0.2㎥程度
処分費 | 混廃 1.8㎥程度 | 1
| CON殻 0.2㎥程度 |  | 式
消火設備 | 混廃 0.6㎥程度
処分費 | 金属くず 0.1㎥程度 | 1
式
換気設備 | 金属くず 0.1㎥程度
処分費 | 廃プラ 0.4㎥程度 | 1
式
計