## Sheet1
１ 清掃場所及び清掃回数は別紙②「清掃作業基準表」により作業を実施する。
２ 作業の要領
【日常清掃】
（１）床清掃 | ア 掃き掃除による除塵を行う。
イ モップによる水拭き又は洗剤拭きにより汚れを除去する。（水拭きが可能な床のみ）
ウ 掃除機かけを行う。（カーペット部分）
エ 玄関の泥落としマットははたいて砂埃を除去する。泥等で汚れが甚だしい場合は洗浄により汚れを除去する。
（２）ゴミ回収 | 各所に配置してあるゴミ箱のゴミを１日１回以上回収し、指定の場所へ搬出する。
（３）雑巾がけ | ア 机・テーブル・椅子・ロッカー・電話機等の家具調度類、ドアー・間仕切り・窓台・棚・手摺・鏡等の造作の汚れを水拭きする。
イ 手摺及び汚れが甚だしい箇所は洗剤拭きにて汚れを除去する。
（４）衛生陶器類、流し台清掃 | ア 衛生陶器類及び流し台は洗剤を用いて洗浄し、汚物入れ等は清掃して消毒液で消毒する。
イ トイレットペーパー・水石鹸を補充する。なお、水石鹸については合成洗剤を使用しないこと。
ウ 湯沸室の茶殻は１日１回以上除去する。
【定期清掃】
（１）床清掃（年２回） | ア 床材に適した洗剤等を用いて洗浄し、汚れを除去する。
イ タイル、塩ビシート、木、コルク等、それぞれの床材に適したワックス塗膜を施すものとする。また、塗膜の維持のため随時 適切な補修を行う。
（２）ワックス剥離清掃 | 前項イのワックス塗膜を行う前に、発注者が指定した箇所のワックス剥離を行う。
（３）窓ガラス清掃（年２回） | 窓ガラスの内外を洗浄し、スクイージー等で水気を除去する。
（４）カーペットクリーニング（年２回） | バキュームクリーナー等を用いて洗浄する。
（５）年末清掃（年１回） | 吸気口・排気口・ブラインド・サッシ・換気扇等の埃を除去し、水拭き又は洗剤拭き、又は洗浄によって汚れを 除去する。
（６）受水槽等清掃（年１回） | ア 受水槽及び高架水槽の清掃、更に消毒業務に関しては水道法に基づき、清掃及び消毒を厚生労働大臣指定の 従事者によって行うものとする。
イ 受水槽及び高架水槽の清掃及び消毒後、年１回、受水槽の容量に応じ、「一般項目」あるいは「省略不可項目」の 水質検査を行うものとする。
（７）汚水管清掃（年２回） | 男子小便器について、薬剤の注入等を行い、尿石除去作業を年２回行うものとする。
（８）屋上排水溝清掃（年１回） | 屋上の排水溝に堆積した土、枯葉等のゴミを除去する。
【不定期清掃】
（１）外回り | 外廻り（植栽帯を含む）を必要に応じて拾い掃き及び撤水を行う。
（２）扉壁汚れ除去 | 手の届く扉・壁面の汚れを水拭きする。汚れが甚だしい箇所は洗剤拭きする。
（３）壁・天井の除塵 | 壁の上部、天井等手の届かない部分は、適宜羽根はたき等を用いて埃を除き、年末には集中的に行う。
（４）金属部の磨き | ドアーや窓等金属部の光沢がくすんでいる箇所は適宜磨き剤を用いて磨く。
（５）排水口の清掃 | 排水口は臭い等が発生しないよう、適宜洗浄する。
（６）ペットボトルの回収 | 回収ボックスの袋の中身が一杯になり次第、回収ボックスから取り出し、所定の場所に置いた上、新しい袋を取り付け、 特に汚れているペットボトルは洗浄する。