## ごみ中継等
| 照明LED化修繕 | [7 empty] | （別紙）
数量表
フロア |  | 名称 | 数量 | 単位 | 更新品種（参考型番） |  |  | 既設状況 | 備考
ごみ中継施設 | ４階 | ごみピット破砕機 | 5 | 台 | パナソニック | NYM20204 LR2 | 同等品 | 高天井水銀灯 | 要足場作業
ごみ中継施設 | ４階 | 前室 | 1 | 台 | パナソニック | XLX430NENP LE9 | 同等品 | 40Wトラフ片反射
ごみ中継施設 | ４階 | 高架タンク置場 | 2 | 台 | パナソニック | XLX430NENP LE9 | 同等品 | 40Wトラフ片反射
ごみ中継施設 | 地下２階から４階 | 屋内階段 | 11 | 台 | パナソニック | NNCF43155J LE9 | 同等品 | 階段通路誘導灯
ごみ中継施設 | ２階 | 前室 | 1 | 台 | パナソニック | XFX469VEN LE9 | 同等品 | 埋込カバー付き
ごみ中継施設 | ２階 | 電気室 | 18 | 台 | パナソニック | XFX460DEN LE9 | 同等品 | 逆富士 | G回路有
ごみ中継施設 | ２階 | ごみクレーン操作室 | 3 | 台 | パナソニック | XFX469VEN LE9 | 同等品 | 埋込カバー付き
ごみ中継施設 | ２階 | ごみクレーン操作室 | 2 | 台 | パナソニック | XND0679WL LE9 | 同等品 | 埋込ダウンライト（八角形）
ごみ中継施設 | ２階 | ごみクレーン操作室 | 2 | 台 | パナソニック | NNFB91615J | 同等品 | 埋込非常灯
ごみ中継施設 | ２階 | ホール | 5 | 台 | パナソニック | XFX469VEN LE9 | 同等品 | 埋込カバー付き
ごみ中継施設 | ２階 | トイレ | 1 | 台 | パナソニック | XFX430AEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ中継施設 | ２階 | 更衣室・脱衣所 | 4 | 台 | パナソニック | XFX460DEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ中継施設 | ２階 | 前室２ | 1 | 台 | パナソニック | XDL431AGN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ中継施設 | ２階 | 倉庫 | 1 | 台 | パナソニック | XFX430AEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ中継施設 | ２階 | 湯沸室 | 1 | 台 | パナソニック | XFX430AEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ中継施設 | ２階 | 湯沸室 | 1 | 台 | パナソニック | LGB52095LE1 | 同等品 | キッチンライト
ごみ中継施設 | ２階 | タービン発電機室 | 4 | 台 | パナソニック | NYM20200 LR9 | 同等品 | 高天井水銀灯 | 高所作業車
ごみ中継施設 | ２階 | タービン発電機室 | 1 | 台 | パナソニック | XDL461KGNLE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | 玄関・ホール | 3 | 台 | パナソニック | XND1069SLLE9 | 同等品 | ダウンライト
ごみ中継施設 | １階 | 玄関・ホール | 1 | 台 | パナソニック | FA10312C LE1 | 同等品 | 誘導灯C級天井直付け
ごみ中継施設 | １階 | 玄関・ホール | 1 | 枚 | パナソニック | FK10300 | 同等品 | 表示板
ごみ中継施設 | １階 | 玄関・ホール | 11 | 台 | パナソニック | XFX469VEN LE9 | 同等品 | 埋込カバー付き
ごみ中継施設 | １階 | 玄関・ホール | 3 | 台 | パナソニック | NNFB91615J | 同等品 | 埋込非常灯
ごみ中継施設 | １階 | エントランス | 2 | 台 | パナソニック | XNW1063WLLE9 | 同等品 | ダウンライト
ごみ中継施設 | １階 | 男子トイレ | 1 | 台 | パナソニック | XFX469VEN LE9 | 同等品 | 埋込カバー付き
ごみ中継施設 | １階 | 女子トイレ | 1 | 台 | パナソニック | XFX469VEN LE9 | 同等品 | 埋込カバー付き
ごみ中継施設 | １階 | 受電室 | 8 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | 非常用発電機室 | 4 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | ２階 | 前室 | 3 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | ろ過器室 | 2 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | ポンプ室１・純水装置室 | 9 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠 | 要足場作業
ごみ中継施設 | １階 | 炉室 | 11 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | タービン発電機室 | 7 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | ダスト積み出し場 | 4 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | アンモニア貯蔵室 | 2 | 台 | 岩崎電気 | EYICL1021SA9-16 | 同等品 | 防爆トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | 誘引通風機室 | 7 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | １階 | プラットホーム | 4 | 台 | パナソニック | NYM20200 LR9 | 同等品 | 高天井水銀灯 | 高所作業車
ごみ中継施設 | １階 | 屋外便所 | 1 | 台 | パナソニック | XFX430AEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ中継施設 | １階 | 灰積み出し場 | 5 | 台 | パナソニック | NYM20200 LR9 | 同等品 | 高天井水銀灯 | 高所作業車１７ｍ
ごみ中継施設 | １階 | 外壁 | 7 | 台 | パナソニック | NYS35155K LE9 | 同等品 | 投光器 水銀灯 | 高所作業車
ごみ中継施設 | １階 | 外壁 | 7 | 台 | パナソニック | DYKX05183 | 同等品 | 取付台
ごみ中継施設 | １階 | 外壁 | 5 | 台 | パナソニック | NNFW21800K LE9 | 同等品 | ブラケット
ごみ中継施設 | １階 | 階段室 | 1 | 台 | パナソニック | FA10312C LE1 | 同等品 | 誘導灯C級壁付け
ごみ中継施設 | １階 | 階段室 | 1 | 枚 | パナソニック | FK10300 | 同等品 | 表示板
ごみ中継施設 | 地下２階 | 作業準備室 | 1 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下２階 | 作業準備室 | 1 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下２階 | 前室 | 1 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下２階 | 倉庫 | 1 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下２階 | ごみ汚水ポンプ室 | 2 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下２階 | 排水処理設備室（２） | 8 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下２階 | 排水処理設備室（２） | 1 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 排水処理設備室（１） | 9 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 排水処理設備室（１） | 2 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 排水処理設備室（１） | 1 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 作業準備室 | 1 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 作業準備室 | 1 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 作業準備室 | 1 | 台 | パナソニック | FA10312C LE1 | 同等品 | 誘導灯C級壁付け
ごみ中継施設 | 地下１階 | 作業準備室 | 1 | 枚 | パナソニック | FK10300 | 同等品 | 表示板
ごみ中継施設 | 地下１階 | 倉庫 | 1 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 前室 | 1 | 台 | パナソニック | XDL431KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | ろ過噴霧ポンプ室 | 2 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | ポンプ室２ | 7 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | ポンプ室２ | 2 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 押込送風機室 | 5 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 押込送風機室 | 1 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 消火ポンプ室 | 1 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | 地下１階 | 炉室 | 15 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠 | 配管配線補修有
ごみ中継施設 | 地下１階 | 炉室 | 2 | 台 | パナソニック | XDL461KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | ２階から９階 | 炉室 | 42 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | ２階から９階 | 炉室 | 5 | 台 | パナソニック | XDL431KGN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ中継施設 | ９階 | 炉室 | 6 | 台 | パナソニック | NYM20204 LR2 | 同等品 | 高天井水銀灯 | 要足場作業、プラント内荷揚げ有
車庫シャッター | － | 車庫シャッター内 | 8 | 台 | パナソニック | XFX460DEN LE9 | 同等品 | 逆富士 | 要ローリングタワーH5000
コンテナヤード | － | コンテナヤード内 | 6 | 台 | パナソニック | XFX460DEN LE9 | 同等品 | 逆富士パイプ吊 | パイプ長500㎜、要高所作業車9.9ｍ
ごみ中継施設 | ３階 | ダスト処理室 | 12 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
管理棟 |  | 外部 | 2 | 台 | パナソニック | NYR30131LF9 | 同等品 | エバーライト | 高所作業車9.9ｍ
ごみ搬入受付施設 |  | 仕分け場 | 4 | 台 | パナソニック | NYM20200 LR9 | 同等品 | 水銀灯投光器 | 高所作業車9.9ｍ
ごみ搬入受付施設 |  | 仕分け場 | 2 | 台 | パナソニック | NYS15041K LE7 | 同等品 | 投光器 | 高所作業車9.9ｍ
ごみ搬入受付施設 |  | 紙類ストックヤード | 12 | 台 | パナソニック | NYM20200 LR9 | 同等品 | 高天井水銀灯 | 高所作業車9.9ｍ
ごみ搬入受付施設 |  | 受付駐車場 | 2 | 台 | パナソニック | NYS15141K LE9 | 同等品 | 水銀灯投光器 | 高所作業車9.9ｍ
ごみ搬入受付施設 |  | 受付駐車場 | 2 | 台 | パナソニック | NYS15041K LE7 | 同等品 | 投光器 | 高所作業車9.9ｍ
ごみ搬入受付施設 |  | 受付駐車場 | 6 | 台 | パナソニック | XFX430KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ搬入受付施設 |  | 受付駐車場 | 3 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠
ごみ搬入受付施設 |  | 受付駐車場 | 3 | 台 | パナソニック | XFX460AEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ搬入受付施設 |  | 事務室 | 6 | 台 | パナソニック | XFX460DEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ搬入受付施設 |  | 事務室壁 | 2 | 台 | パナソニック | LGB81774LE1 | 同等品 | ブラケット
ごみ搬入受付施設 |  | 和室 | 6 | 台 | パナソニック | XFX460DEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ搬入受付施設 |  | 油部屋 | 4 | 台 | パナソニック | XLX830DENC LE2 | 同等品 | 逆富士
ごみ搬入受付施設 |  | 流し・外 | 1 | 台 | パナソニック | LGB52095LE1 | 同等品 | キッチンライト
ごみ搬入受付施設 |  | 流し・外 | 2 | 台 | パナソニック | XFX430AEN LE9 | 同等品 | 逆富士
ごみ搬入受付施設 |  | 流し・外 | 2 | 台 | パナソニック | XFX460KEN LE9 | 同等品 | トラフ反射笠