## 点検票（その1）
（その１）
防 火 ・ 排 煙 設 備 点 検 票
| 名称 | [16 empty] | 防火 管理者
| 所在 | [16 empty] | 立会者
| 点検種別 |  |  |  |  | 機 器 |  | ・ | 総 合 |  | 点検年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
| 点検者 |  |  |  | 氏名 | [6 empty] | 点検者 所属会社 |  | 社名 | [8 empty] | ＴＥＬ
住所
設 備 内 容 |  |  |  | 連動制御盤 |  |  | 感 知 式 | [5 empty] | 防火戸自閉装置 |  |  |  |  | 可動式 防煙垂壁 |  |  |  | 非常口 解錠装置 |  |  | その他
|  |  |  | 回線 |  |  | 煙 式 |  |  |  | 熱 式 ℃ |  | 防火シャッター |  | 防火戸
[7 empty] | イオン式 |  |  | 光電式
設備数
点検数
| 点検項目 | [9 empty] | 点検結果 | [12 empty] | 措置内容
[11 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 判定 |  |  | 不良内容
電 源 |  | 交 流 |  |  |  | 開閉器の専用表示
結線接続
自動しゃ断機
|  | 充 電 装 置 |  |  |  | 変圧器
整流体
計器の表示
ヒューズ類
結線接続
|  | 蓄電池 設 備 |  |  |  | 専用開閉器
密閉型蓄電池
自動切換装置
結線状況
機 器 |  | 連 動 制御盤 |  |  |  | 位置・周囲の状況
電源電圧
スイッチ・ヒューズ類
地区作動試験
予備電源試験
遠隔制御試験
ランプ類
結線接続
|  | 感知器 |  |  |  | 未設置箇所
取付位置
適応性
取付状態
変形・損傷
機能障害
備考 |  |  | １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 点検票（その2）
（その２）
機器 | 感知器 |  | 作動 試験 |  | 煙式感知器
熱式感知器
| 防火戸 自動装置 |  |  | 取付状態
外観
作動試験
防火戸
障害
| 防火 シャッター |  |  | 取付状態
外観
作動試験
防火シャッター
障害
| 可動式 防煙垂壁 |  |  | 取付状態
外観
作動試験
垂れ壁
障害
| 非常口 解錠装置 |  |  | 取付状態
保護カバー
作動試験
取扱い説明
非常口扉
障害
| 防火 ダンパー |  |  | 取付状態
駆動部
作動試験
| その他 |  |  | 防煙区画図
予備品
備考
備考 |  | １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 点検票（その3）
（その３）
表 示 回 路 |  |  |  | 設 置 数 | [13 empty] | 作動状況 | 点検結果 | 措置内容
番 号 | 名 称 |  |  | 連動中継器 | 手動開閉装置 | 自動起動装置 |  |  | 自動開錠装置 | [7 empty] | ヒューズ式防火戸
[6 empty] | 感知器 |  |  | 防火戸 Ｓ | 防火戸 Ｗ | 防火シャッター | 防火ダンバー | 排煙口 | 非常錠 | 垂れ壁 | その他 音響
[6 empty] | 熱感知器 | 煙感知器
[7 empty] | イオン化式 | 光電式
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 計
備 考
備考 |  | １ 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は
措置内容欄に記入すること。記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
２ 連動制御器の表示回路ごとに数量を記入すること。