## ク_消火器設置状況一覧表
消 火 器 設 置 状 況 一 覧 表
学 校 名 |  | ○○学校
点検月日 |  | 令和〇年○月○日
点検業者 |  | ○○○○
№ | 標示№ | 設置場所① | 設置場所② | 消火器種別 | 加圧・蓄圧 の別 | 容 量 | 型式番号 (“消第”省略) | ←旧型式の場合 は｢旧｣と入力 | 製造者名 | 製造番号 | 製造年 | 使用期限 | 点検結果 (良・不良) | 備考欄 （不良内容等） | 【交換した場合に入力】 交換前の消火器情報 (製造者名・製造番号・製造年)
1 | 21 | Ａ棟１階 | 廊下東側 | 粉末(ＡＢＣ) | 蓄圧 | 3.0kg | 11-7 |  | ヤマト | 011778 | 2010 | 2020 | 良
2 | 22 | Ａ棟１階 | 3-1前 | 粉末(ＡＢＣ) | 加圧 | 3.0kg | 40-16 | 旧 | ヤマト | C052858 | 2005 | 2014 | 不良 | 本体底部に錆による腐食あり
3 | 23 | 体育館 | 器具庫前 | 粉末(ＡＢＣ) | 蓄圧 | 3.0kg | 23-114 |  | ヤマト | Ｃ052927 | 2012 | 2022 | 良
●標示№について…消火器本体に（管理用の）番号を記してください。番号が付されていない場合は新規番号を記してください。
●設置場所①について…｢使用状況図｣に対応した校舎棟を記入してください。（A棟、B棟、C棟、体育館… 等）（新棟や旧棟は不可）
●設置場所②について…｢使用状況図｣に対応した室名・場所名を記入してください。（クラス名は変わることがあります。使用状況図と一致しない場合は、備考欄にその旨を記入してください。）
●数字の入力について…半角で入力してください。
Note on A8: 整理番号

## ケ_屋内消火栓ホース設置状況一覧表
屋 内 消 火 栓 ホ ー ス 設 置 状 況 一 覧 表
学 校 名 |  | ○○学校
点検月日 |  | 令和〇年○月○日
点検業者 |  | ○○○○
№ | 設置場所① | 設置場所② | 火報№ | 消火栓ホース（上段はバルブ側、下段はノズル側）
|  |  |  | 製造者 | 種類 (1号・易操作性1号・2号) | 検定番号 | 口径×長さ | 製造年 | 点検結果 (良・不良) | 備考欄 （不良内容等） | 【交換した場合に入力】 交換前の消火栓ホース情報 (製造者名・種類・検定番号・製造年)
1 | Ａ棟１階 | 廊下東側 | 11 | ヤマトプロテック㈱ | 1号 | コ第16-4号 | 40A×15ｍ | 2006 | 良 | 記入例
|  |  |  | 〃 | 1号 | 〃 | 〃 | 2006 | 良 | 記入例
2 | Ａ棟１階 | 3-1前 | 14 | ㈱横井製作所 | 1号 | コ第20-36号 | 〃 | 2006 | 良 | 記入例
|  |  |  | 〃 | 1号 | 〃 | 〃 | 2006 | 良 | 記入例
●設置場所①について…｢使用状況図｣に対応した校舎棟を記入してください。（A棟、B棟、C棟、体育館… 等）（新棟や旧棟は不可）
●設置場所②について…｢使用状況図｣に対応した室名・場所名を記入してください。（クラス名は変わることがあります。使用状況図と一致しない場合は、備考欄にその旨を記入してください。）
●数字の入力について…半角で入力してください。
●設置後10年経過したホースは、耐圧試験せずに取り替えをしてください。
Note on A8: 整理番号

## コ_ガス漏れ警報器一覧表
ガ ス 漏 れ 警 報 器 一 覧 表
学 校 名 |  | ○○学校
点検月日 |  | 令和〇年○月○日
点検業者 |  | ○○○○
№ | 設置場所① | 設置場所② | 個数 | 設置状況 | 作動結果 | 有効期限 | メーカー名 | 型式 | 管理方式 | 備考
1 | Ａ棟１階 | 家庭科室 | 3 | ○ | ○ | 2016 | アズビル金門㈱ | ＫＴＳ-Ｐ100Ｍ | 単独 | （入力例）
●設置場所①について…｢使用状況図｣に対応した校舎棟を記入してください。（A棟、B棟、C棟、体育館… 等）（新棟や旧棟は不可）
●設置場所②について…｢使用状況図｣に対応した室名・場所名を記入してください。（クラス名は変わることがあります。使用状況図と一致しない場合は、備考欄にその旨を記入してください。）
●数字の入力について…半角で入力してください。
Note on A8: 整理番号

## サ_防火シャッター調査一覧表
防 火 シ ャ ッ タ ー 調 査 一 覧 表
学 校 名 |  | ○○学校
点検月日 |  | 令和〇年○月○日
点検業者 |  | ○○○○
№ | 標示№ | 設置場所① | 設置場所② | ｼｬｯﾀｰ種別 | 復旧装置の種別 | ﾒｰｶｰ | 危害防止装置 | 型式番号 | 製造年 | 備考
1 | 1 | A棟 １階 | 東側階段 | 下部手動式 | ﾊﾝﾄﾞﾙ式 （ﾜｲﾔｰ） | 小俣ｼｬｯﾀｰ | なし | CTU-3017 | 2009 | （入力例）
2 | 2 | A棟 １階 | 西側階段 | 上部手動式 | チェーン式 | 文化ｼｬｯﾀｰ | 防炎クロス式 | BM－655 | 2005 | （入力例）
3 | 3 | B棟 １階 | 西側階段 | 上部電動式 | チェーン式 | 三和ｼｬｯﾀｰ | 蓄電池式 | SW-522 | 2011 | （入力例）
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
●標示№について…「防火設備点検票」の№としてください。
●設置場所について…｢防火設備点検票｣に対応した順・名称としてください。
●数字の入力について…半角で入力してください。
●ｼｬｯﾀｰ種別について…上部手動式、上部電動式、下部手動式の種別を記入してください。
●復旧装置の種別について…ﾊﾝﾄﾞﾙ式（ﾜｲﾔｰ）、チェーン式等種別を記入してください。
●ｼｬｯﾀｰﾒｰｶｰについて…ﾒｰｶｰ名を記入してください。
●ｼｬｯﾀｰ型式について…ﾒｰｶｰ型式を記入してください。
●製造年…製造年を記入してください。
Note on A8: 整理番号