## まず、お読みください。
～ まず、お読みください。 ～
＜ ファイル使用時の注意事項 ＞
１．使用しているExcelのバージョンについて
このExcelファイルは、「Excel2016」（Windows 10）にて作成しています。
Excelの他のバージョンでの動作確認をしていませんので、ご了承ください。
２．シートの構成
このExcelファイルは、7枚のワークシートで構成されています。
画面下部のシート見出しより、入力（表示）したいワークシート名をクリックしてください。
３．シートの保護について
このExcelファイルは、ワークシートに[シートの保護]設定をしているため、保護されている
セルの選択が出来ないようになっています。
シート保護の解除は、[ツール]メニューの[保護]より[シート保護の解除]をクリックしてください。
（「シートの保護を解除するためのパスワード」は未設定です。）
シートの保護を解除すると、セルの選択・入力・書式設定などの変更が可能になりますが、
誤って法令で決められている内容を変更されることのないようお願いします。
４．書類作成時の注意事項
入力される内容に対し記入欄が狭く、文字（数字等）が入りきらない場合がありますので、
入力画面上だけでなく、必ず印刷して内容を確認してください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いでください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者について記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者並びに当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入し、「番号」に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、庁舎者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善の予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記載された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを記入してください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火性能検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部または一部があるときは｢有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「二」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
⑭ ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記入してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、改善を行う予定がある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善予定のない場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えて
ください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名
を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してくださ
い。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二
号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土
交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物
等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は、その旨
を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建
築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入
れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のとき
は、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正
の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早
いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区
域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている
場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造
からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してく
ださい。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に
記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要があ
る用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、
それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能
が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火
区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、
同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階
避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法
により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ
「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入し
てください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部
を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受け
ている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックス
に「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改
築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定
する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、
改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記
入してください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いでください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者について記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者並びに当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入し、「番号」に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、庁舎者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善の予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記載された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを記入してください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火性能検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部または一部があるときは｢有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「二」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
⑭ ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記入してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、改善を行う予定がある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善予定のない場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えて
ください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名
を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してくださ
い。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二
号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土
交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物
等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は、その旨
を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建
築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入
れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のとき
は、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正
の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早
いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区
域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている
場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造
からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してく
ださい。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に
記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要があ
る用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、
それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能
が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火
区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、
同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階
避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法
により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ
「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入し
てください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部
を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受け
ている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックス
に「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改
築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定
する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、
改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記
入してください。

## 別表1（居室換気）
別 | 表 | 1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表 （A4)
測定年月日 | [6 empty] | 測定機器メーカー名 | [8 empty] | 型式番号等
階 |  |  |  | 室 名 | 必要有効換気量 | （㎥/h ) |  | 換 気 方 式 | [5 empty] | 換気設備機種名 | ＊注1） |  | 換気状況の評価 | ＊注2） | 判 定
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[9 empty] | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
注 1） 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注 2） 「換気状況の評価」欄には、外気取入口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

## 別表2（調理室換気）
別 | 表 | 2 | 換 気 設 備 を 設 け る べ き 調 理 室 等 の 換 気 風 量 測 定 表 （A4)
測定年月日 | [5 empty] | 測定機器メーカー名 | [9 empty] | 型式番号等
室 番 （場所） |  |  |  | 使用器具 | 発 熱 量（kW) | 換 気 型 式 (n) | [7 empty] | 必要有効換気量（㎥/h) | 開口面積（㎡） | 測定風速（ｍ/s) | ＊注） | 測定風量（㎥/h) | 判 定
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[7 empty] | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
注 ） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

## 別表3（排煙）
別 | 表 | 3 | 排 煙 風 量 測 定 記 録 表 （A4) | [7 empty] | ＊注1）
測定年月日 | [9 empty] | 測定機器メーカー名 | [8 empty] | 型式番号等
1 |  | 排煙機系統 （機器番号等） | [10 empty] | 排煙機銘板表示 |  |  | 排煙機の規定風量
[16 empty] | 最大防煙区画面積 |  |  |  | ㎡ | × | 1 | or | 2 | = |  |  |  | ㎥/min
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） | 測定風速 | （ｍ/s) | ＊注2） | 測定風量 |  | （㎥/min) | 規定風量 |  |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 |  | 排 煙 機 | [23 empty] | 判 定
|  | 排煙機 （番号等） |  |  |  |  | 煙排出口面積 |  |  |  |  | （㎡） | 測定風速 | （ｍ/s) | ＊注2） | 測定風量 |  | （㎥/min) | 規定風量 |  |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
4 |  | 直結エンジン（内燃エンジン） | [5 empty] | 予備電源又は直結エンジン | [7 empty] | 5 | 排煙系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | の有無 | [5 empty] | 切り替え
|  |  | 有 |  | ・ | 無 |  |  | 指摘なし |  | ・ | 要是正
注 | 1） |  | 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注 | 2） |  | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注 | 3） |  | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） | 測定風速 | （ｍ/s) | ＊注2） | 測定風量 |  | （㎥/min) | 規定風量 |  |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正

## 別表3-2（給気式排煙）
別 | 表 | 3 | - | 2 | 排 煙 風 量 測 定 記 録 表 （A4) | [8 empty] | 給 気 式 （ 特 殊 な 構 造 の 排 煙 設 備 ）
測定年月日 | [10 empty] | 測定機器メーカー名 | [12 empty] | 型式番号等
1 |  | 給気送風機系統 （機器番号等） | [12 empty] | 給気送風機銘板表示 |  |  |  | 給気送風機の性能 （風量）
㎥/min
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） |  | 測定風速 |  | （ｍ/s) | ＊注1） | 測定風量 |  |  | （㎥/min) |  | 規定風量 | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 |  | 給 気 送 風 機 | [23 empty] | 判 定
|  | 吸込口面積 | [5 empty] | （㎡） |  | 測定風速 |  |  |  |  | （ｍ/s) | ＊注1） | 測定風量 |  |  |  | （㎥/min) |  | 規定風量 |  | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
4 |  | 直結エンジン（内燃エンジン） | [6 empty] | 予備電源又は直結エンジン | [9 empty] | 5 | 排煙系統図 （給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | の有無 | [6 empty] | 切り替え
|  |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  | 指摘なし |  | ・ | 要是正
注 | 1） |  | 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注 | 2） |  | 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
2 |  | 排 煙 口 | [23 empty] | 判 定
|  | 階 |  | 室 名 |  |  |  |  | 排煙口面積 |  |  |  | （㎡） |  | 測定風速 |  | （ｍ/s) | ＊注1） | 測定風量 |  |  | （㎥/min) |  | 規定風量 | （㎥/min)
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[27 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正

## 別表3-3（加圧式排煙）
別 | 表 | 3 | - | 3 | 排 煙 風 量 測 定 記 録 表 （A4) | [10 empty] | 加 圧 式 （ 加 圧 防 排 煙 設 備 ）
測定年月日 | [11 empty] | 測定機器メーカー名 | [12 empty] | 型式番号等
1 |  | 給気送風機系統 （機器番号等） | [14 empty] | 給気送風機銘板表示 |  |  |  | 給気送風機の性能 （風量）
㎥/min
2 |  | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [26 empty] | 判 定
|  | 階 |  |  | 室 | 名 |  | 空気逃し口の方式 |  |  |  |  | ＊注1） | 測定排出風速 |  |  |  | (ｍ/s) | ＊注2） | 規定排出風速 |  | (ｍ/s) | ＊注3） | 算定式 |  | ＊注3） | 遮煙開口部の高さ | （ｍ)
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
3 |  | 直結エンジン（内燃エンジン） | [7 empty] | 予備電源又は直結エンジン | [10 empty] | 4 | 排煙系統図（給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | の有無 | [7 empty] | 切り替え
|  |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  |  | 指摘なし |  |  | ・ | 要是正
注 | 1） |  | 「空気逃し口の方式」欄には､該当するチェックボックスに「✔」マークを入れる｡
注 | 2） |  | 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注 | 3） |  | 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、 規定排出
風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入
する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入
する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈは遮煙開口部の高さを表す。
①Ｖ＝2.7√Ｈ ②Ｖ＝3.3√Ｈ ③Ｖ＝3.8√Ｈ
注 | 4） |  | 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定
値等が適正であるか否かを判定すること。
2 |  | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [26 empty] | 判 定
|  | 階 |  |  | 室 | 名 |  | 空気逃し口の方式 |  |  |  |  | ＊注1） | 測定排出風速 |  |  |  | (ｍ/s) | ＊注2） | 規定排出風速 |  | (ｍ/s) | ＊注3） | 算定式 |  | ＊注3） | 遮煙開口部の高さ | （ｍ)
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式
1.自然方式
[9 empty] | 2.機械方式 | [20 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3.併用方式

## 別表4（照明）
別 | 表 | 4 | 非 常 用 の 照 明 装 置 の 照 度 測 定 表 （A4)
測定年月日 | [7 empty] | 測定機器メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
光源の種類 | [6 empty] | 最低照度の測定場所 |  |  | 最低照度 (lx) | [5 empty] | 判 定
[7 empty] | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [13 empty] | (lx)
[17 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
蛍 光 灯 | [13 empty] | (lx)
[17 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
LEDランプ （自動検査機能なし） | [13 empty] | (lx)
[17 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
LEDランプ （自動検査機能あり） | [16 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
その他( | [5 empty] | ) | [7 empty] | (lx)
[17 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
（別紙）
階 別 |  |  |  |  | 測 定 場 所 |  |  |  | 測 定 位 置 |  | ＊注1） | 光 源 の 種 類 |  |  | ＊注2） | 照 度 (lx)
| 注 | 1） |  | 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
| 注 | 2） |  | 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプ、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。
（別紙）
階 別 |  |  |  |  | 測 定 場 所 |  |  |  | 測 定 位 置 |  | ＊注1） | 光 源 の 種 類 |  |  | ＊注2） | 照 度 (lx)
Note on AG4: 別紙の光源別の照度のうち、最低照度を記入。